Приложение № 8

к Методическим рекомендациям

по организации проведения проверок готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года

9

АКТ

приемки  организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2019-2020 учебного года

составлен «_25_» _июля_ 2019 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

городского округа «город Дербент» «Детский сад №23  1926 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Абакаров Хизри Магомедович, Телефон: +7(87240) 4-60-75

(учредитель  организации)

368608, ул.Буйнакского,55 г.Дербент, Республика Дагестан

( юридический адрес, физический адрес организации)

Султанова Эльвира Икметовна, 8.928.057.95.55

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом _Республика Дагестан Администрация городского округа «город Дербент «Детский сад №23»______

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

_____________________________________________________________________________________

от «  25 » ____07____ 2019 г. № 168-р__ в период с «25 июля 2019г.» по «19_» августа  2019 г.

комиссией

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Зейналов В.В._____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

_Уруджева З.С. ___________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

_Самедова Г.Г. – Начальник МКУ «Дербентское городское управление образования»  городского округа «город Дербент»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Велиев Э.Х. – Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» городского округа «город Дербент»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Рамазанов Р.А. –Начальник ОНД по г.Дербенту; _________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Агигюлов Т.Х. – И.о. Начальник ПНД ОМВД РФ по г.Дербенту;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Джамамедов Ш.Ч. – Главный специалист АТК городского округа «город Дербент»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №23  
(полное наименование организации)
  МБДОУ детский сад №23___________________________________________________________

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа «город Дербент»  «Детский сад №23»     )№ 236 от «24» ___05_____ 2019 года;
(полное наименование образовательной организации

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» _декабря__ 2014 г. № 95, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «02» апреля 2014 г.  № _06_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «28»_марта_2006 г., Министерство образования Республики Дагестан,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА  119251 № 2880 , срок действия свидетельства с «28»

_марта_ 2006 г. до «___» ___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» __апреля____ 2012 г., серия__05Л01____,  № 0000143 , регистрационный номер   1020502001420_ 
Министерство образования и науки Республики Дагестан_ М.З. Азизов ,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно_______________________________.

2. Паспорт безопасности организации от «___»  ______
2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________ 20_ г. не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –  не разработан__ и не согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий ____0__ единиц на __180__ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ___0______, в том числе:

(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                      (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на __1___ объектах, в том числе: старшая группа №1,№2 , ясельная группа , 1мл.гр, 2мл. гр. выполнены_рабочим  по обслуживанию здания_с воспитателями групп_______________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен , гарантийные обязательства ___не имеются______ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации: Побелка и покраска полов во всех группах__________;

(наименование объекта, вид ремонта)

_косметический ремонт– рабочий по обслуживанию здания_;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ____имеется___________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо __здание под снос______________________

_______________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:__игровая, коммуникативная, иследовательско-познавательная, изобразительная, конструирование, музыкальная, двигательная деятельность. ________________________

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

____Дополнительные услуги отсутствуют ;

б) проектная допустимая численность обучающихся -__180_ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - _260_ человек, в том числе __0___ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018_ - 2019__ годов - __52___ человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -_50 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 11; количество обучающихся - _260__ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _______имеется_______________________;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-____имеются________;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ______31______ 49,2%;

научных работников - ______ - __0____человек______ %;

инженерно-технических работников - __1___человек___1,5__ %;

административно-хозяйственных работников - __1__человек___1,5___ %;

производственных работников - __32___человек____47,6__ %;

учебно-воспитательных работников - ___0___человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - __2___человек__3,1____ %;

к) наличие плана работы организации на 2019-2020_ учебный год-____ не имеется__________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как __ удовлетворительное__________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинеты иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет физики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 37 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется  приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость 37 человек, состояние – удовлетворительное;

музей  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-_обеспечена не в полном объеме____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _2_ единиц, из них подлежит списанию - _2_ единица, планируется к закупке в текущем учебном году - _3__ единиц. Основные недостатки:______________________________________________

________________________________________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - _____имеется________, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. № ____,

_______________________________________________________________________ .
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: ____имеется потребность_

__гимнастическая стенка -1 шт; обручи – 11шт.;мячи – 11шт.; кегри -10шт..

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – неудовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 11; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – неудовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 6шт.; стулья офисные – 21шт.; кровати -6шт.; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда_имеется для подг. группы_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ___удовлетворительное________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - _4086_ кВ.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ______

_не имеется______________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -_имеются,  качели ______ _______________________________________________________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах___соблюдаются_____________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации _____организовано_____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ____внештатным_______

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве __2_ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мед.сестра | Сестринское дело в педиатрии | 1 | штат |  |
| мед.сестра | Сестринское дело в педиатрии | 1 | штат |  |

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  –не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость – 2__ человек, состояние – удовлетворительное ;

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании __имеется________:

(имеется, не имеется)

Весы, прививочный стол___и т.д.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

8. Питание обучающихся - __организовано_____________________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в___________ смены, в __________________

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____________ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _удовлетворительное_______,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ___соблюдаются_______;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется __из продуктов, закупаемых организацией____________

_______________________________________________________________________.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов __организовано_________, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)__соответствует______.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

д)обеспеченность технологическим оборудованием - _ достаточное__,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ____соответствует________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации __оформлены_____.(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ___соблюдаются____________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

______имеется____________________________:

(имеется, не имеется)

_весы – 2, баки для хранения сахара – 1, контейнеры для овощей_;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ___ соответствует_________________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:___отсутствует  частично оборудование и вентиляция

ж) обеспеченность столовой посудой__не достаточное_______________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников __имеется_________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:  старые печи, непригодная к использованию посуда

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации __имеется___________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ____организован_________________,

(организован, не организован)

1. Питьевой режим в ДОУ организован с использованием кипяченой воды при
условии ее хранения не более 3-х часов.
2. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его
нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком
зависят от времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем,
составляют 80 мл на 1 кг его веса. При нахождении ребенка в дошкольном
образовательном учреждении полный день ребенок должен получить не менее 70
% суточной потребности в воде.
3. Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18-20 С.
4. Воду дают ребенку в керамических чашках. При этом чистые чашки ставятся
в специально отведенном месте на специальный промаркированный поднос
(вверх дном), а для использованных стаканов ставится отдельный поднос.
Использованную посуду обрабатывается согласно инструкции.
5. Кипячение воды осуществляется на пищеблоке в специально отведенной
емкости. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце
рабочего дня.
6. В летний период организации питьевого режима осуществляется во время
прогулки.
7. За организацию питьевого режима в группе несет ответственность
воспитатель.
8. Контроль за наличием кипяченой воды в группе осуществляет помощник воспитателя ______________________________________________________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется_____, ____________________________

(имеется, не имеется)

_____договор № 43, 09.01.2019 г, ООО «Дезинфекционист» в лице директора Османовой Г.М. ___________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных групп (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. ____соответствует________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

10.) Транспортное обеспечение организации - _не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - ___не имеется_______;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________, количество - ____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации ___________________выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ____сторожами и частной охранной организации

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __2___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе __1____ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_Услуги охраны объекта, ООО ЧОО «ЩИТ и МЕЧ-05», Лицензия № 122/425, 31.07.2008 г..__; ДОГОВОР №30-04/2019-ДС23 «30» апреля 2019г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации __не оборудованы_____________;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты __оборудованы___________;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ___в стадии процесса -  кнопка экстренного вызова______________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не оборудована_ и __обеспечивает___

(оборудована, не оборудована)                                            (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________________________.

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации___соответствует частично______ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019_ году приемка состояние пожарной безопасности __проводилась_____,

(проводилась, не проводилась)

__№50 28.02.2019 г., Отдел НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.____.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка Нарушение тебований норм и правил противопожарного режима в РФ ППР в РФ№390

и предписания № 50/1/32 по устранению нарушений обязательных требований  пожарной безопасности._______________________________ ;

б) требования пожарной безопасности ___выполняются___________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ____оборудована частично_______. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена _частичная пожарная сигнализация,автономная_________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _Системы этого типа предназначены для обнаружения возгорания, управления различным технологическим оборудованием, а также управления другими системами обеспечения пожарной безопасности (оповещение, пожаротушение, дымоудаление и пр.). _______________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд навключение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ___НЕИСПРАВНА_____________________;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ____ОБОРУДОВАНЫ_____________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  _ОБЕСПЕЧИВАЕТ____________ (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связиизвещений о пожаре;

е)система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

___обеспечивает___________защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

__обеспечивает_________________ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны . Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования ____________________________. Вывод на основании акта №____ от «___» _______

(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного ____________________________ - _______________________;

(наименование организации, проводившей приемку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з)проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре __организовано_____.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:_________выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ______проведены_не в полном объеме.________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ___котельная_____________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние __удовлетворительное___________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы